## Instructions
Indicateurs relatifs à l’élimination des micropolluants
Définition et standardisation d’indicateurs pour les procédés d’élimination des composés traces organiques dans les STEP
Projet VSA: indicateurs MP (2015)
Etat: 17 mai 2018
Contexte
Référence de l’outil et autres informations
VSA Association suisse des professionnels de la protection des eaux
Europastrasse 3
Case postale
CH-8152 Glattbrugg
Tél. 043 343 70 70, Fax 043 343 70 71
sekretariat@vsa.ch

## Saisie de l’installation
Indicateurs relatifs à l’élimination des micropolluants
Définition et standardisation d’indicateurs pour les procédés
visant à éliminer les composés traces organiques dans les STEP
Etat: 17 mai 2018
Indications relatives à la STEP et à l’installation MP | [7 empty] | Remarques et notes personnelles
Indications relatives à la STEP
| STEP | STEP exemple
| Adresse | Am Bach 1
9999 Exempleville
Interlocuteur
| Nom | Klara Meister
| Numéro de téléphone | 007 123 45 67
| Adresse e-mail | step@exempleville.ch
Caractérisation du procédé MP (cf. rapport, chapitre 6, tableau 1)
| Année de mise en service de l'installation MP |  | 2015
| Année de la dernière modification de cette info |  | 2016
Voir les exemples du rapport, définition, chapitre 6, tableau 1
| Désignation / nom du procédé |  | Ozonation avec filtre à sable
| Principe (étape principale) |  | Oxydation | Adsorption | Autre
| (plusieurs réponses possibles) |  | x
| Réactif d'exploitation MP principal |  | CAP | CAG | Ozone | Oxygène liquide | Autre
| (plusieurs réponses possibles) |  |  |  | x | x
| Étape de réaction MP (étape principale) |  | Réacteur de contact ozone
(plusieurs réponses possibles)
| Traitement MP ultérieur |  | Filtre à sable avec station de relevage
(plusieurs réponses possibles)
| Constructions et installations existantes ou |  | Bâtiments destinés à la fabrication d’ozone, laboratoire, salle de contrôle
réaffectées
Systèmes de la STEP impliqués
Remarques

## Saisie modèle vierge
Indicateurs relatifs à l’élimination des micropolluants
Définition et standardisation d’indicateurs pour les procédés |  |  |  |  | Code de couleur:
visant à éliminer les composés traces organiques dans les STEP |  |  |  |  | Champ de saisie:
Etat: 17 mai 2018 |  |  |  |  | Valeur calculée:
Saisie de données |  |  | Tous les coûts sans TVA
| Année de la saisie des données |  |  | Remarques relatives à la saisie des données, données brutes, etc. |  | Propres calculs visant à déterminer les données
Coûts MP (rapport, chapitre 3)
Remarques relatives à la saisie des données, données brutes, etc.
| Frais de personnel MP (chap. 3.1) | [CHF/a]
| Frais de matériel MP (chap. 3.2) | [CHF/a]
Investissements bruts (chap. 3.3; remplir uniquement si changement)
Année de la dernière modification
| Génie civil / bâtiment | [CHF]
| Technique/équipement électromécanique (TEM) | [CHF]
| CVCS | [CHF]
| EMCRG | [CHF]
| Coûts non amortissables | [CHF]
Autre:
[CHF]
[CHF]
[CHF]
| Somme des investissements bruts | [CHF] | 0
Données relatives aux structures et à l’état MP (voir rapport chapitre 4)
Remarques relatives à la saisie des données, données brutes, etc.
| Équivalents-habitants STEP (chap. 4.1) | [EH]
| Habitants raccordés STEP (chap. 4.1) | [H]
(selon indicateurs STEP)
Valeur de remplacement (chap. 4.2)
| (remplir uniquement si changement) | Année
| Génie civil / bâtiment | [CHF]
| Technique/équipement électromécanique (TEM) | [CHF]
| Technique CVCS (chauffage, ventilation, climatisation et sanitaire) | [CHF]
| Technique électrique, de mesure, de commande, de régulation et de gestion (EMCRG) | [CHF]
| Coûts non amortissables | [CHF]
Autre:
[CHF]
[CHF]
[CHF]
| Somme des valeurs de remplacement | [CHF] | 0
Données relatives aux charges et au rendement MP (voir rapport chapitre 5)
Remarques relatives à la saisie des données, données brutes, etc.
Volume total d’eaux usées traité MP (chap. 5.1.1)
| Etape principale MP | [m3/a]
| Traitement MP ultérieur | [m3/a]
| STEP | [m3/a]
Volume maximal d’eaux usées traité MP (chap. 5.1.2)
Moyenne maximale annuelle sur 15 minutes
| Etape principale MP | [l/s]
| Traitement MP ultérieur | [l/s]
| STEP | [l/s]
Charges polluantes en entrée de STEP
(conformément à la définition disponible dans les indicateurs VSA/OIC propres à l’assainissement)
| DCO totale (charges journalières moyennes) | [kg/j]
| DCO totale (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j]
| Azote total (charges journalières moyennes) | [kg/j]
| Azote total (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j]
Charges polluantes en entrée de l’installation MP (chap. 5.2)
(en option, uniquement si des valeurs sont mesurées)
| COD (charges journalières moyennes) | [kg/j]
| COD (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j]
| DCO dissous (charges journalières moyennes) | [kg/j]
| DCO dissous (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j]
| MES (charges journalières moyennes) | [kg/j]
| MES (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j]
| NO2-N (charges journalières moyennes) | [kg/j]
| NO2-N (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j]
Autres:
[kg/j]
[kg/j]
[kg/j]
[kg/j]
Rendement d’épuration MP (chap. 5.3)
| (résultats du contrôle officiel) |  | déterminant pour la STEP
| Catégorie 1 (substances pouvant être éliminées très facilement) |  | (cocher x)
Amisulpride
Carbamazépine
Citalopram
Clarithromycine
Diclofénac
Hydrochlorothiazide
Métoprolol
Venlafaxine
Catégorie 2 (substances pouvant être éliminées facilement)
Benzotriazole
Candésartan
Irbésartan
4-Méthylbenzotriazole et 5-Méthylbenzotriazole
Autres substances mesurées
Rendement d’épuration selon le contrôle officiel
Date de l’échantillon
Élimination [%]
| Élimination moyenne (substances de référence) | % | -
| Nombre de dépassements par année en ce qui concerne les substances de référence |  | -
Remarques concernant le rendement d’épuration
Consommation d’électricité (chap. 5.4)
| Substances principales MP E14 (chap. 5.4.1) | [kWh/a]
| Production du gaz porteur pour l’ozonation à la STEP E15 (chap. 5.4.2) | [kWh/a]
| Traitement MP ultérieur E10 (chap. 5.4.1) | [kWh/a]
| Relevage pour traitement MP ultérieur: Différence de hauteur | [m]
| Somme de la consommation d’électricité MP | [kWh/a] | 0
| Consommation d’électricité STEP (installation MP incluse) | [kWh/a]
Consommation d’agent d’épuration principal MP (chap. 5.5)
| Ozone produit | [t/a]
| Oxygène liquide (LOX) | [t/a]
| Charbon actif en poudre (CAP) | [t/a]
| Charbon actif en granulés (CAG) | [t/a]
| Micro-CAG | [t/a]
| Floculant | [t/a]
| Péroxyde d’hydrogène (H2O2) | [t/a]
Autres:
[t/a]
[t/a]
[t/a]
[t/a]

## Exemple 2016
Indicateurs relatifs à l’élimination des micropolluants
Définition et standardisation d’indicateurs pour les procédés | [5 empty] | Code de couleur:
visant à éliminer les composés traces organiques dans les STEP | [5 empty] | Champ de saisie:
Etat: 17 mai 2018 | [5 empty] | Valeur calculée:
Saisie de données |  |  | Tous les coûts sans TVA
| Année de la saisie des données |  | 2016 | Remarques relatives à la saisie des données, données brutes, etc. |  |  | Propres calculs visant à déterminer les données
Coûts MP (rapport, chapitre 3)
Remarques relatives à la saisie des données, données brutes, etc.
| Frais de personnel MP (chap. 3.1) | [CHF/a] | 113000
| Frais de matériel MP (chap. 3.2) | [CHF/a] | 604530
Investissements bruts (chap. 3.3; remplir uniquement si changement)
|  | Année de la dernière modification | 2016
| Génie civil / bâtiment | [CHF] | 5620000
| Technique/équipement électromécanique (TEM) | [CHF] | 6031000
| Technique CVCS (chauffage, ventilation, climatisation et sanitaire) | [CHF] | 1205640
| Technique électrique, de mesure, de commande, de régulation et de gestion (EMCRG) | [CHF] | 2105640
| Coûts non amortissables | [CHF] | 560000 | Démontage
Autre:
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
| Somme des investissements bruts | [CHF] | 15522280
Données structurelles et d'état MP (voir rapport chapitre 4)
Remarques relatives à la saisie des données, données brutes, etc.
| Équivalents-habitants STEP (chap. 4.1) | [EH] | 121645
| Habitants raccordés STEP (chap. 4.1) | [H] | 105267
(selon indicateurs STEP)
Valeur de remplacement (chap. 4.2)
| (remplir uniquement si changement) | Année | 2016
| Génie civil / bâtiment | [CHF] | 10000000
| Technique/équipement électromécanique (TEM) | [CHF] | 6000000
| CVCS | [CHF] | 1000000
| EMCRG | [CHF] | 2000000
| Coûts non amortissables | [CHF] | 1000000
Autre:
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
| Summe Wiederbeschaffungswert MV | [CHF] | 20000000
Données relatives aux charges et au rendement MP (voir rapport chapitre 5)
Remarques relatives à la saisie des données, données brutes, etc.
Volume total d’eaux usées traité MP (chap. 5.1.1)
| Etape principale MP | [m3/a] | 15486512
| Traitement MP ultérieur | [m3/a] | 15486512
| STEP | [m3/a] | 15940354
Volume maximal d’eaux usées traité MP (chap. 5.1.2)
Moyenne maximale annuelle sur 15 minutes
| Etape principale MP | [l/s] | 880
| Traitement MP ultérieur | [l/s] | 880
| STEP | [l/s] | 1475
Charges polluantes en entrée de STEP
(conformément à la définition disponible dans les indicateurs VSA/OIC propres à l’assainissement)
| DCO totale (charges journalières moyennes) | [kg/j]
| DCO totale (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j]
| Azote total (charges journalières moyennes) | [kg/j]
| Azote total (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j]
Charges polluantes en entrée de l’installation MP (chap. 5.2)
(en option, uniquement si des valeurs sont mesurées)
| COD (charges journalières moyennes) | [kg/j] | 252.6645
| COD (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j] | 341.2408
| DCO dissous (charges journalières moyennes) | [kg/j]
| DCO dissous (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j]
| MES (charges journalières moyennes) | [kg/j] | 126.3593
| MES (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j] | 189.7189
| NO2-N (charges journalières moyennes) | [kg/j] | 5.0321
| NO2-N (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j] | 8.2442
Autres:
[kg/j]
[kg/j]
[kg/j]
[kg/j]
Rendement d’épuration MP (chap. 5.3)
| (résultats du contrôle officiel) |  | déterminant pour la STEP
| Catégorie 1 (substances pouvant être très éliminées facilement) |  | (cocher x)
| Amisulpride |  | x
| Carbamazépine |  | x
| Citalopram |  | x
| Clarithromycine |  | x
| Diclofénac |  | x
| Hydrochlorothiazide |  | x
| Métoprolol |  | x
| Venlafaxine |  | x
Catégorie 2 (substances pouvant être éliminées facilement)
| Benzotriazole |  | x
| Candésartan |  | x
| Irbésartan |  | x
| 4-Méthylbenzotriazole et 5-Méthylbenzotriazole |  | x
Autres substances mesurées
Rendement d’épuration selon le contrôle officiel
Date de l’échantillon
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-15
Élimination [%]
| Élimination moyenne (substances de référence) | % | 82 | 85 | 79
| Nombre de dépassements par année en ce qui concerne les substances de référence |  | 1
| Remarques concernant le rendement d’épuration |  |  | Aucune donnée
Consommation d’électricité (chap. 5.4)
| Substances principales MP E14 (chap. 5.4.1) | [kWh/a] | 1062009.5382
| Production du gaz porteur pour l’ozonation à la STEP E15 (chap. 5.4.2) | [kWh/a] | 0
| Traitement MP ultérieur E10 (chap. 5.4.1) | [kWh/a] | 557514.432
| Relevage pour traitement MP ultérieur: Différence de hauteur | [m] | 3.5
| Somme de la consommation d’électricité MP | [kWh/a] | 1619523.9702
| Consommation d’électricité STEP (installation MP incluse) | [kWh/a] | 4620132
Consommation de réactif d'exploitation principal MP (chap. 5.5)
| Ozone produit | [t/a] | 70.8006
| Oxygène liquide (LOX) | [t/a] | 708.0064
| Charbon actif en poudre (CAP) | [t/a]
| Charbon actif en granulés (CAG) | [t/a]
| Micro-CAG | [t/a]
| Floculant | [t/a]
| Péroxyde d’hydrogène (H2O2) | [t/a]
Autres:
[t/a]
[t/a]
[t/a]
[t/a]

## Exemple 2017
Indicateurs relatifs à l’élimination des micropolluants
Définition et standardisation d’indicateurs pour les procédés | [5 empty] | Code de couleur:
visant à éliminer les composés traces organiques dans les STEP | [5 empty] | Champ de saisie:
Etat: 17 mai 2018 | [5 empty] | Valeur calculée:
Saisie de données |  |  | Tous les coûts sans TVA
| Année de la saisie des données |  | 2017 | Remarques relatives à la saisie des données, données brutes, etc. |  |  | Propres calculs visant à déterminer les données
Coûts MP (rapport, chapitre 3)
Remarques relatives à la saisie des données, données brutes, etc.
| Frais de personnel MP (chap. 3.1) | [CHF/a] | 105000
| Frais de matériel MP (chap. 3.2) | [CHF/a] | 541505.2221
Investissements bruts (chap. 3.3; remplir uniquement si changement)
|  | Année de la dernière modification | 2016
| Génie civil / bâtiment | [CHF]
| Technique/équipement électromécanique (TEM) | [CHF]
| Technique CVCS (chauffage, ventilation, climatisation et sanitaire) | [CHF]
| Technique électrique, de mesure, de commande, de régulation et de gestion (EMCRG) | [CHF]
| Coûts non amortissables | [CHF]
Autre:
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
| Somme des investissements bruts | [CHF] | 0
Données structurelles et d'état MP (voir rapport chapitre 4)
Remarques relatives à la saisie des données, données brutes, etc.
| Équivalents-habitants STEP (chap. 4.1) | [EH] | 123456
| Habitants raccordés STEP (chap. 4.1) | [H] | 105751
(selon indicateurs STEP)
Valeur de remplacement (chap. 4.2)
| (remplir uniquement si changement) | Année | 2016
| Génie civil / bâtiment | [CHF]
| Technique/équipement électromécanique (TEM) | [CHF]
| CVCS | [CHF]
| EMCRG | [CHF]
| Coûts non amortissables | [CHF]
Autre:
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
| Somme des valeurs de remplacement | [CHF] | 0
Données relatives aux charges et au rendement MP (voir rapport chapitre 5)
Remarques relatives à la saisie des données, données brutes, etc.
Volume total d’eaux usées traité MP (chap. 5.1.1)
| Etape principale MP | [m3/a] | 14136469
| Traitement MP ultérieur | [m3/a] | 14136469
| STEP | [m3/a] | 14392919
Volume maximal d’eaux usées traité MP (chap. 5.1.2)
Moyenne maximale annuelle sur 15 minutes
| Etape principale MP | [l/s] | 900
| Traitement MP ultérieur | [l/s] | 900
| STEP | [l/s] | 1300
Charges polluantes en entrée de STEP
(conformément à la définition disponible dans les indicateurs VSA/IC propres à l’assainissement)
| DCO totale (charges journalières moyennes) | [kg/j]
| DCO totale (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j]
| Azote total (charges journalières moyennes) | [kg/j]
| Azote total (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j]
Charges polluantes en entrée de l’installation MP (chap. 5.2)
(en option, uniquement si des valeurs sont mesurées)
| COD (charges journalières moyennes) | [kg/j] | 231.7288
| COD (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j] | 304.197
| DCO dissous (charges journalières moyennes) | [kg/j]
| DCO dissous (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j]
| MES (charges journalières moyennes) | [kg/j] | 130.5027
| MES (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j] | 204.2393
| NO2-N (charges journalières moyennes) | [kg/j] | 4.1605
| NO2-N (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j] | 6.1429
Autres:
[kg/j]
[kg/j]
[kg/j]
[kg/j]
Rendement d’épuration MP (chap. 5.3)
| (résultats du contrôle officiel) |  | déterminant pour la STEP
| Catégorie 1 (substances pouvant être très éliminées facilement) |  | (cocher x)
| Amisulpride |  | x
| Carbamazépine |  | x
| Citalopram |  | x
| Clarithromycine |  | x
| Diclofénac |  | x
| Hydrochlorothiazide |  | x
| Métoprolol |  | x
| Venlafaxine |  | x
Catégorie 2 (substances pouvant être éliminées facilement)
| Benzotriazole |  | x
| Candésartan |  | x
| Irbésartan |  | x
| 4-Méthylbenzotriazole et 5-Méthylbenzotriazole |  | x
Autres substances mesurées
Rendement d’épuration selon le contrôle officiel
Date de l’échantillon
|  |  |  | 2017-01-02 | 2017-03-24
Élimination [%]
| Élimination moyenne (substances de référence) | % | 82 | 85 | 79
| Nombre de dépassements par année en ce qui concerne les substances de référence |  | 1
| Remarques concernant le rendement d’épuration |  |  | Aucune donnée
Consommation d’électricité (chap. 5.4)
| Substances principales MP E14 (chap. 5.4.1) | [kWh/a] | 838677.522
| Production du gaz porteur pour l’ozonation à la STEP E15 (chap. 5.4.2) | [kWh/a] | 0
| Traitement MP ultérieur E10 (chap. 5.4.1) | [kWh/a] | 508912.884
| Relevage pour traitement MP ultérieur: Différence de hauteur | [m] | 3.5
| Somme de la consommation d’électricité MP | [kWh/a] | 1347590.406
| Consommation d’électricité STEP (installation MP incluse) | [kWh/a] | 4538462
Consommation de réactif d'exploitation principal MP (chap. 5.5)
| Ozone produit | [t/a] | 55.9118
| Oxygène liquide (LOX) | [t/a] | 559.1183
| Charbon actif en poudre (CAP) | [t/a]
| Charbon actif en granulés (CAG) | [t/a]
| Micro-CAG | [t/a]
| Floculant | [t/a]
| Péroxyde d’hydrogène (H2O2) | [t/a]
Autres:
[t/a]
[t/a]
[t/a]
[t/a]

## Exemple 2018
Indicateurs relatifs à l’élimination des micropolluants
Définition et standardisation d’indicateurs pour les procédés | [5 empty] | Code de couleur:
visant à éliminer les composés traces organiques dans les STEP | [5 empty] | Champ de saisie:
Etat: 17 mai 2018 | [5 empty] | Valeur calculée:
Saisie de données |  |  | Tous les coûts sans TVA
| Année de la saisie des données |  | 2018 | Remarques relatives à la saisie des données, données brutes, etc. |  |  | Propres calculs visant à déterminer les données
Coûts MP (rapport, chapitre 3)
Remarques relatives à la saisie des données, données brutes, etc.
| Frais de personnel MP (chap. 3.1) | [CHF/a] | 98000
| Frais de matériel MP (chap. 3.2) | [CHF/a] | 660707.117
Investissements bruts (chap. 3.3; remplir uniquement si changement)
|  | Année de la dernière modification | 2018
| Génie civil / bâtiment | [CHF]
| Technique/équipement électromécanique (TEM) | [CHF]
| Technique CVCS (chauffage, ventilation, climatisation et sanitaire) | [CHF]
| Technique électrique, de mesure, de commande, de régulation et de gestion (EMCRG) | [CHF] | 76000
| Coûts non amortissables | [CHF]
Autre:
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
| Somme des investissements bruts | [CHF] | 76000
Données structurelles et d'état MP (voir rapport chapitre 4)
Remarques relatives à la saisie des données, données brutes, etc.
| Équivalents-habitants STEP (chap. 4.1) | [EH] | 134560
| Habitants raccordés STEP (chap. 4.1) | [H] | 108320
(selon indicateurs STEP)
Valeur de remplacement (chap. 4.2)
| (remplir uniquement si changement) | Année | 2018
| Génie civil / bâtiment | [CHF] | 10000000
| Technique/équipement électromécanique (TEM) | [CHF] | 6000000
| CVCS | [CHF] | 1000000
| EMCRG | [CHF] | 2076000
| Coûts non amortissables | [CHF] | 1000000
Autre:
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
| Somme des valeurs de remplacement | [CHF] | 20076000
Données relatives aux charges et au rendement MP (voir rapport chapitre 5)
Bemerkungen zur Datenerfassung, Rohdaten etc.
Volume total d’eaux usées traité MP (chap. 5.1.1)
| Etape principale MP | [m3/a] | 15811703.265
| Traitement MP ultérieur | [m3/a] | 15811703.265
| STEP | [m3/a] | 16180975.5601
Volume maximal d’eaux usées traité MP (chap. 5.1.2)
Moyenne maximale annuelle sur 15 minutes
| Etape principale MP | [l/s] | 900
| Traitement MP ultérieur | [l/s] | 900
| STEP | [l/s] | 1300
Charges polluantes en entrée de STEP
(conformément à la définition disponible dans les indicateurs VSA/IC propres à l’assainissement)
| DCO totale (charges journalières moyennes) | [kg/j]
| DCO totale (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j]
| Azote total (charges journalières moyennes) | [kg/j]
| Azote total (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j]
Charges polluantes en entrée de l’installation MP (chap. 5.2)
(en option, uniquement si des valeurs sont mesurées)
| COD (charges journalières moyennes) | [kg/j] | 263.2827
| COD (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j] | 369.7061
| DCO dissous (charges journalières moyennes) | [kg/j]
| DCO dissous (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j]
| MES (charges journalières moyennes) | [kg/j] | 128.8628
| MES (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j] | 211.8773
| NO2-N (charges journalières moyennes) | [kg/j] | 8.6358
| NO2-N (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j] | 21.1421
Autres:
[kg/j]
[kg/j]
[kg/j]
[kg/j]
Rendement d’épuration MP (chap. 5.3)
| (résultats du contrôle officiel) |  | déterminant pour la STEP
| Catégorie 1 (substances pouvant être très éliminées facilement) |  | (cocher x)
| Amisulpride |  | x
| Carbamazépine |  | x
| Citalopram |  | x
| Clarithromycine |  | x
| Diclofénac |  | x
| Hydrochlorothiazide |  | x
| Métoprolol |  | x
| Venlafaxine |  | x
Catégorie 2 (substances pouvant être éliminées facilement)
| Benzotriazole |  | x
| Candésartan |  | x
| Irbésartan |  | x
| 4-Méthylbenzotriazole et 5-Méthylbenzotriazole |  | x
Autres substances mesurées
Rendement d’épuration selon le contrôle officiel
Date de l’échantillon
|  |  |  | 2018-01-12 | 2018-03-15
Élimination [%]
| Élimination moyenne (substances de référence) | % | 85 | 85
| Nombre de dépassements par année en ce qui concerne les substances de référence |  | 0
| Remarques concernant le rendement d’épuration |  |  | Aucune donnée
Consommation d’électricité (chap. 5.4)
| Substances principales MP E14 (chap. 5.4.1) | [kWh/a] | 1097712.0856
| Production du gaz porteur pour l’ozonation à la STEP E15 (chap. 5.4.2) | [kWh/a] | 0
| Traitement MP ultérieur E10 (chap. 5.4.1) | [kWh/a] | 569221.3175
| Relevage pour traitement MP ultérieur: Différence de hauteur | [m] | 3.5
| Somme de la consommation d’électricité MP | [kWh/a] | 1666933.4031
| Consommation d’électricité STEP (installation MP incluse) | [kWh/a] | 4356982
Consommation de réactif d'exploitation principal MP (chap. 5.5)
| Ozone produit | [t/a] | 73.1808
| Oxygène liquide (LOX) | [t/a] | 731.8081
| Charbon actif en poudre (CAP) | [t/a]
| Charbon actif en granulés (CAG) | [t/a]
| Micro-CAG | [t/a]
| Floculant | [t/a]
| Péroxyde d’hydrogène (H2O2) | [t/a]
Autres:
[t/a]
[t/a]
[t/a]
[t/a]

## Exemple 2019
Indicateurs relatifs à l’élimination des micropolluants
Définition et standardisation d’indicateurs pour les procédés | [5 empty] | Code de couleur:
visant à éliminer les composés traces organiques dans les STEP | [5 empty] | Champ de saisie:
Etat: 17 mai 2018 | [5 empty] | Valeur calculée:
Saisie de données |  |  | Tous les coûts sans TVA
| Année de la saisie des données |  | 2019 | Remarques relatives à la saisie des données, données brutes, etc. |  |  | Propres calculs visant à déterminer les données
Coûts MP (rapport, chapitre 3)
Remarques relatives à la saisie des données, données brutes, etc.
| Frais de personnel MP (chap. 3.1) | [CHF/a] | 95000
| Frais de matériel MP (chap. 3.2) | [CHF/a] | 578846.2924
Investissements bruts (chap. 3.3; remplir uniquement si changement)
|  | Année de la dernière modification | 2018
| Génie civil / bâtiment | [CHF]
| Technique/équipement électromécanique (TEM) | [CHF]
| Technique CVCS (chauffage, ventilation, climatisation et sanitaire) | [CHF]
| Technique électrique, de mesure, de commande, de régulation et de gestion (EMCRG) | [CHF]
| Coûts non amortissables | [CHF]
Autre:
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
| Somme des investissements bruts | [CHF] | 0
Données structurelles et d'état MP (voir rapport chapitre 4)
Remarques relatives à la saisie des données, données brutes, etc.
| Équivalents-habitants STEP (chap. 4.1) | [EH] | 129102
| Habitants raccordés STEP (chap. 4.1) | [H] | 108652
(selon indicateurs STEP)
Valeur de remplacement (chap. 4.2)
| (remplir uniquement si changement) | Année | 2018
| Génie civil / bâtiment | [CHF]
| Technique/équipement électromécanique (TEM) | [CHF]
| CVCS | [CHF]
| EMCRG | [CHF]
| Coûts non amortissables | [CHF]
Autre:
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
| Somme des valeurs de remplacement | [CHF] | 0
Données relatives aux charges et au rendement MP (voir rapport chapitre 5)
Remarques relatives à la saisie des données, données brutes, etc.
Volume total d’eaux usées traité MP (chap. 5.1.1)
| Etape principale MP | [m3/a] | 15903651
| Traitement MP ultérieur | [m3/a] | 15903651
| STEP | [m3/a] | 16268480
Volume maximal d’eaux usées traité MP (chap. 5.1.2)
Moyenne maximale annuelle sur 15 minutes
| Etape principale MP | [l/s] | 900
| Traitement MP ultérieur | [l/s] | 900
| STEP | [l/s] | 1300
Charges polluantes en entrée de STEP
(conformément à la définition disponible dans les indicateurs VSA/IC propres à l’assainissement)
| DCO totale (charges journalières moyennes) | [kg/j]
| DCO totale (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j]
| Azote total (charges journalières moyennes) | [kg/j]
| Azote total (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j]
Charges polluantes en entrée de l’installation MP (chap. 5.2)
(en option, uniquement si des valeurs sont mesurées)
| COD (charges journalières moyennes) | [kg/j] | 271.5929
| COD (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j] | 379.3439
| DCO dissous (charges journalières moyennes) | [kg/j]
| DCO dissous (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j]
| MES (charges journalières moyennes) | [kg/j] | 138.4115
| MES (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j] | 226.8887
| NO2-N (charges journalières moyennes) | [kg/j] | 3.2576
| NO2-N (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j] | 5.0326
Autres:
[kg/j]
[kg/j]
[kg/j]
[kg/j]
Rendement d’épuration MP (chap. 5.3)
| (résultats du contrôle officiel) |  | déterminant pour la STEP
| Catégorie 1 (substances pouvant être très éliminées facilement) |  | (cocher x)
| Amisulpride |  | x
| Carbamazépine |  | x
| Citalopram |  | x
| Clarithromycine |  | x
| Diclofénac |  | x
| Hydrochlorothiazide |  | x
| Métoprolol |  | x
| Venlafaxine |  | x
Catégorie 2 (substances pouvant être éliminées facilement)
| Benzotriazole |  | x
| Candésartan |  | x
| Irbésartan |  | x
| 4-Méthylbenzotriazole et 5-Méthylbenzotriazole |  | x
Autres substances mesurées
Rendement d’épuration selon le contrôle officiel
Date de l’échantillon
|  |  |  | 2019-02-03 | 2019-04-23
Élimination [%]
| Élimination moyenne (substances de référence) | % | 82 | 85 | 79
| Nombre de dépassements par année en ce qui concerne les substances de référence |  | 1
| Remarques concernant le rendement d’épuration |  |  | Aucune donnée
Consommation d’électricité (chap. 5.4)
| Substances principales MP E14 (chap. 5.4.1) | [kWh/a] | 952823.2128
| Production du gaz porteur pour l’ozonation à la STEP E15 (chap. 5.4.2) | [kWh/a] | 0
| Traitement MP ultérieur E10 (chap. 5.4.1) | [kWh/a] | 572531.436
| Relevage pour traitement MP ultérieur: Différence de hauteur | [m] | 3.5
| Somme de la consommation d’électricité MP | [kWh/a] | 1525354.6488
| Consommation d’électricité STEP (installation MP incluse) | [kWh/a] | 4386122
Consommation de réactif d'exploitation principal MP (chap. 5.5)
| Ozone produit | [t/a] | 63.5215
| Oxygène liquide (LOX) | [t/a] | 635.2155
| Charbon actif en poudre (CAP) | [t/a]
| Charbon actif en granulés (CAG) | [t/a]
| Micro-CAG | [t/a]
| Floculant | [t/a]
| Péroxyde d’hydrogène (H2O2) | [t/a]
Autres:
[t/a]
[t/a]
[t/a]
[t/a]

## Exemple 2020
Indicateurs relatifs à l’élimination des micropolluants
Définition et standardisation d’indicateurs pour les procédés | [5 empty] | Code de couleur:
visant à éliminer les composés traces organiques dans les STEP | [5 empty] | Champ de saisie:
Etat: 17 mai 2018 | [5 empty] | Valeur calculée:
Saisie de données |  |  | Tous les coûts sans TVA
| Année de la saisie des données |  | 2020 | Remarques relatives à la saisie des données, données brutes, etc. |  |  | Propres calculs visant à déterminer les données
Coûts MP (rapport, chapitre 3)
Remarques relatives à la saisie des données, données brutes, etc.
| Frais de personnel MP (chap. 3.1) | [CHF/a] | 99000
| Frais de matériel MP (chap. 3.2) | [CHF/a] | 539915.535
Investissements bruts (chap. 3.3; remplir uniquement si changement)
|  | Année de la dernière modification | 2018
| Génie civil / bâtiment | [CHF]
| Technique/équipement électromécanique (TEM) | [CHF]
| Technique CVCS (chauffage, ventilation, climatisation et sanitaire) | [CHF]
| Technique électrique, de mesure, de commande, de régulation et de gestion (EMCRG) | [CHF]
| Coûts non amortissables | [CHF]
Autre:
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
| Somme des investissements bruts | [CHF] | 0
Données structurelles et d'état MP (voir rapport chapitre 4)
Remarques relatives à la saisie des données, données brutes, etc.
| Équivalents-habitants STEP (chap. 4.1) | [EH] | 131426
| Habitants raccordés STEP (chap. 4.1) | [H] | 109002
(selon indicateurs STEP)
Valeur de remplacement (chap. 4.2)
| (remplir uniquement si changement) | Année | 2018
| Génie civil / bâtiment | [CHF]
| Technique/équipement électromécanique (TEM) | [CHF]
| CVCS | [CHF]
| EMCRG | [CHF]
| Coûts non amortissables | [CHF]
Autre:
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
| Somme des valeurs de remplacement | [CHF] | 0
Données relatives aux charges et au rendement MP (voir rapport chapitre 5)
Remarques relatives à la saisie des données, données brutes, etc.
Volume total d’eaux usées traité MP (chap. 5.1.1)
| Etape principale MP | [m3/a] | 14140291
| Traitement MP ultérieur | [m3/a] | 14140291
| STEP | [m3/a] | 14285563
Volume maximal d’eaux usées traité MP (chap. 5.1.2)
Moyenne maximale annuelle sur 15 minutes
| Etape principale MP | [l/s] | 900
| Traitement MP ultérieur | [l/s] | 900
| STEP | [l/s] | 1300
Charges polluantes en entrée de STEP
(conformément à la définition disponible dans les indicateurs VSA/IC propres à l’assainissement)
| DCO totale (charges journalières moyennes) | [kg/j]
| DCO totale (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j]
| Azote total (charges journalières moyennes) | [kg/j]
| Azote total (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j]
Charges polluantes en entrée de l’installation MP (chap. 5.2)
(en option, uniquement si des valeurs sont mesurées)
| COD (charges journalières moyennes) | [kg/j] | 238.9842
| COD (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j] | 333.7429
| DCO dissous (charges journalières moyennes) | [kg/j]
| DCO dissous (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j]
| MES (charges journalières moyennes) | [kg/j] | 112.0347
| MES (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j] | 171.1049
| NO2-N (charges journalières moyennes) | [kg/j] | 3.4362
| NO2-N (quantile 85% des charges journalières) | [kg/j] | 6.6971
Autres:
[kg/j]
[kg/j]
[kg/j]
[kg/j]
Rendement d’épuration MP (chap. 5.3)
| (résultats du contrôle officiel) |  | déterminant pour la STEP
| Catégorie 1 (substances pouvant être très éliminées facilement) |  | (cocher x)
| Amisulpride |  | x
| Carbamazépine |  | x
| Citalopram |  | x
| Clarithromycine |  | x
| Diclofénac |  | x
| Hydrochlorothiazide |  | x
| Métoprolol |  | x
| Venlafaxine |  | x
Catégorie 2 (substances pouvant être éliminées facilement)
| Benzotriazole |  | x
| Candésartan |  | x
| Irbésartan |  | x
| 4-Méthylbenzotriazole et 5-Méthylbenzotriazole |  | x
Autres substances mesurées
Rendement d’épuration selon le contrôle officiel
Date de l’échantillon
|  |  |  | 2020-01-01 | 2020-02-01
Élimination [%]
| Élimination moyenne (substances de référence) | % | 82 | 85 | 79
| Nombre de dépassements par année en ce qui concerne les substances de référence |  | 1
| Remarques concernant le rendement d’épuration |  |  | Aucune donnée
Consommation d’électricité (chap. 5.4)
| Substances principales MP E14 (chap. 5.4.1) | [kWh/a] | 849028.1067
| Production du gaz porteur pour l’ozonation à la STEP E15 (chap. 5.4.2) | [kWh/a] | 0
| Traitement MP ultérieur E10 (chap. 5.4.1) | [kWh/a] | 509050.476
| Relevage pour traitement MP ultérieur: Différence de hauteur | [m] | 3.5
| Somme de la consommation d’électricité MP | [kWh/a] | 1358078.5827
| Consommation d’électricité STEP (installation MP incluse) | [kWh/a] | 4535562
Consommation de réactif d'exploitation principal MP (chap. 5.5)
| Ozone produit | [t/a] | 56.6019
| Oxygène liquide (LOX) | [t/a] | 566.0187
| Charbon actif en poudre (CAP) | [t/a]
| Charbon actif en granulés (CAG) | [t/a]
| Micro-CAG | [t/a]
| Floculant | [t/a]
| Péroxyde d’hydrogène (H2O2) | [t/a]
Autres:
[t/a]
[t/a]
[t/a]
[t/a]

## Évaluation
Indicateurs relatifs à l’élimination des micropolluants | [6 empty] | Code de couleur: | [6 empty] | Pour créer d’autres colonnes de données,
Définition et standardisation d’indicateurs pour les procédés | [6 empty] | Champ de saisie: | [6 empty] | il vous suffit de copier et d’ajouter des colonnes.
visant à éliminer les composés traces organiques dans les STEP | [6 empty] | Valeur calculée: | [6 empty] | pour ce faire, la protection de la feuille doit être supprimée.
Etat: 17 mai 2018 | [6 empty] | Valeur recommandée: | [6 empty] | (voir la description dans le rapport, annexe 3)
Résumé et évaluation des données |  |  |  | (tous les coûts sans TVA) | [11 empty] | Propres calculs et remarques
| Nom de la STEP |  |  | (saisir le nom de la feuille de calcul à afficher, par ex. Saisie 2016,
| STEP exemple |  |  | puis double-cliquer sur l’onglet du bas, sélectionner et copier le nom en appuyant sur Ctr+C)
| Nom de la feuille de calcul avec les données de saisie |  |  | Exemple 2016 | Exemple 2017 | Exemple 2018 | Exemple 2019 | Exemple 2020 | [6 empty] | Hilfsdaten
Zeilennummer Eingabeblatt (Spalte E)
| Année de la saisie des données |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | - |  | 7
Indications relatives à la STEP
| STEP |  |  | STEP exemple
| Adresse |  |  | Am Bach 1
9999 Exempleville
-
-
Interlocuteur
| Nom |  |  | Klara Meister
| Numéro de téléphone |  |  | 007 123 45 67
| Adresse e-mail |  |  | step@exempleville.ch
Caractérisation du procédé MP (cf. rapport, chapitre 6, tableau 1)
| Année de mise en service |  |  | 2015
| Année de la dernière modification de cette info |  |  | 2016
| Désignation / nom du procédé |  |  | Ozonation avec filtre à sable
| Principe (étape principale) |  |  | Oxydation | Adsorption | Autre
| (plusieurs réponses possibles) |  |  | x | - | -
| Réactif d'épuration MP principal |  |  | CAP | CAG | Ozone | Oxygène liquide |  | Autre
| (plusieurs réponses possibles) |  |  | - | - | x | x |  | -
| Étape de réaction MP (étape principale) |  |  | Réacteur de contact ozone
| (plusieurs réponses possibles) |  |  | -
-
| Traitement MP ultérieur |  |  | Filtre à sable avec station de relevage
| (plusieurs réponses possibles) |  |  | -
-
| Constructions et installations existantes ou |  |  | Bâtiments destinés à la fabrication d’ozone, laboratoire, salle de contrôle
| réaffectées |  |  | -
-
| Systèmes de la STEP impliqués |  |  | -
-
-
| Remarques |  |  | -
Résumé des données de saisie
Coûts MP (rapport, chapitre 3)
| Frais de personnel MP (chap. 3.1) |  | [CHF/a] | 113000 | 105000 | 98000 | 95000 | 99000 | - | - | - | - | - |  | 12
| Frais de matériel MP (chap. 3.2) |  | [CHF/a] | 604530 | 541505.2221 | 660707.117 | 578846.2924 | 539915.535 | - | - | - | - | - |  | 15
| Investissements bruts (chap. 3.3) |  | Jahr | 2016 | 2016 | 2018 | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - |  | 19
| Génie civil / bâtiment |  | [CHF] | 5620000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 21
| Technique/équipement électromécanique (TEM) |  | [CHF] | 6031000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 22
| CVCS |  | [CHF] | 1205640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 23
| EMCRG |  | [CHF] | 2105640 | - | 76000 | - | - | - | - | - | - | - |  | 24
| Coûts non amortissables |  | [CHF] | 560000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 25
Autre:
| - |  | [CHF] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  | 27
| - |  | [CHF] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  | 28
| - |  | [CHF] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  | 29
| Somme des investissements bruts |  | [CHF] | 15522280 | 0 | 76000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  | 31
| Remarques concernant les coûts MP |  |  | oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 12
Données structurelles et d'état MP (voir rapport chapitre 4)
| Équivalents-habitants STEP (chap. 4.1) |  | [EH] | 121645 | 123456 | 134560 | 129102 | 131426 | - | - | - | - | - |  | 36
| Habitants raccordés STEP (chap. 4.1) |  | [H] | 105267 | 105751 | 108320 | 108652 | 109002 | - | - | - | - | - |  | 38
| (selon indicateurs STEP) | [13 empty] | 39
40
41
| Valeur de remplacement (chap. 4.2) | [13 empty] | 42
| (remplir uniquement si changement) |  | Année | 2016 | 2016 | 2018 | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - |  | 43
44
| Génie civil / bâtiment |  | [CHF] | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | - | - | - | - | - |  | 45
| Technique/équipement électromécanique (TEM) |  | [CHF] | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | - | - | - | - | - |  | 46
| CVCS |  | [CHF] | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | - | - | - | - | - |  | 47
| EMCRG |  | [CHF] | 2000000 | 2000000 | 2076000 | 2076000 | 2076000 | - | - | - | - | - |  | 48
| Coûts non amortissables |  | [CHF] | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | - | - | - | - | - |  | 49
| Autre: | [13 empty] | 50
| - |  | [CHF] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  | 51
| - |  | [CHF] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  | 52
| - |  | [CHF] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  | 53
54
| Somme des valeurs de remplacement |  | [CHF] | 20000000 | 20000000 | 20076000 | 20076000 | 20076000 | - | - | - | - | - |  | 55
| Remarques concernant les structures et l’état MP |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 36
Données relatives aux charges et au rendement MP (voir rapport chapitre 5)
Volume total d’eaux usées traité MP (chap. 5.1.1)
| Etape principale MP |  | [m3/a] | 15486512 | 14136469 | 15811703.265 | 15903651 | 14140291 | - | - | - | - | - |  | 61
| Traitement MP ultérieur |  | [m3/a] | 15486512 | 14136469 | 15811703.265 | 15903651 | 14140291 | - | - | - | - | - |  | 62
| STEP |  | [m3/a] | 15940354 | 14392919 | 16180975.5601 | 16268480 | 14285563 | - | - | - | - | - |  | 63
64
| Volume maximal d’eaux usées traité (chap. 5.1.2) | [13 empty] | 65
| Moyenne maximale annuelle sur 15 minutes | [13 empty] | 66
| Etape principale MP |  | [l/s] | 880 | 900 | 900 | 900 | 900 | - | - | - | - | - |  | 67
| Traitement MP ultérieur |  | [l/s] | 880 | 900 | 900 | 900 | 900 | - | - | - | - | - |  | 68
| STEP |  | [l/s] | 1475 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | - | - | - | - | - |  | 69
70
71
| Charges polluantes en entrée de STEP | [13 empty] | 72
| (selon définitions dans indicateurs VSA/OIC assainissement) | [13 empty] | 73
| DCO total (moyenne) |  | [kg/j] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 74
| DCO total (85%) |  | [kg/j] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 75
| Azote total (moyen) |  | [kg/j] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 76
| Azote total (85%) |  | [kg/j] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 77
78
79
| Charges polluantes en entrée de l’installation MP (chap. 5.2) | [13 empty] | 80
| (saisir uniquement les valeurs mesurées à l’entrée de l’installation MP) | [13 empty] | 81
| COD (moyen) |  | [kg/j] | 252.6645 | 231.7288 | 263.2827 | 271.5929 | 238.9842 | - | - | - | - | - |  | 82
| COD (85%) |  | [kg/j] | 341.2408 | 304.197 | 369.7061 | 379.3439 | 333.7429 | - | - | - | - | - |  | 83
| DCO dissous (moyenne) |  | [kg/j] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 84
| DCO dissous (85%) |  | [kg/j] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 85
| MES (moyenne) |  | [kg/j] | 126.3593 | 130.5027 | 128.8628 | 138.4115 | 112.0347 | - | - | - | - | - |  | 86
| MES (85%) |  | [kg/j] | 189.7189 | 204.2393 | 211.8773 | 226.8887 | 171.1049 | - | - | - | - | - |  | 87
| NO2-N (moyenne) |  | [kg/j] | 5.0321 | 4.1605 | 8.6358 | 3.2576 | 3.4362 | - | - | - | - | - |  | 88
| NO2-N (85%) |  | [kg/j] | 8.2442 | 6.1429 | 21.1421 | 5.0326 | 6.6971 | - | - | - | - | - |  | 89
| Autres: | [13 empty] | 90
| - |  | [kg/j] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 91
| - |  | [kg/j] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 92
| - |  | [kg/j] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 93
| - |  | [kg/j] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 94
| Remarques concernant les quantités d'eaux usées et les charges polluantes |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 61
Rendement d’épuration MP (chap. 5.3)
(résultats du contrôle officiel)
| Catégorie 1 (substances pouvant être très éliminées facilement) |  |  | déterminant pour la STEP
| Amisulpride |  |  | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |  | 100
| Carbamazépine |  |  | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |  | 101
| Citalopram |  |  | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |  | 102
| Clarithromycine |  |  | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |  | 103
| Diclofénac |  |  | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |  | 104
| Hydrochlorothiazide |  |  | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |  | 105
| Métoprolol |  |  | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |  | 106
| Venlafaxine |  |  | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |  | 107
| Catégorie 2 (substances pouvant être éliminées facilement) | [13 empty] | 108
| Benzotriazole |  |  | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |  | 109
| Candésartan |  |  | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |  | 110
| Irbésartan |  |  | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |  | 111
| 4-Méthylbenzotriazole et 5-Méthylbenzotriazole |  |  | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |  | 112
| Autres substances mesurées | [13 empty] | 113
| - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 114
| - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 115
| - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 116
| - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 117
| Élimination moyenne (substances de référence) |  | [%] | 82 | 82 | 85 | 82 | 82 | - | - | - | - | - |  | 120
| Nombre de dépassements par année en ce qui concerne les substances de référence |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |  | 121
| Remarques concernant le rendement d’épuration |  |  | oui | oui | oui | oui | oui | - | - | - | - | - |  | 122
Consommation d’électricité (chap. 5.4)
| Etape principale MP E14 (chap. 5.4.1) |  | [kWh/a] | 1062009.5382 | 838677.522 | 1097712.0856 | 952823.2128 | 849028.1067 | - | - | - | - | - |  | 126
| Production du gaz porteur pour l’ozonation à la STEP E15 (chap. 5.4.2) |  | [kWh/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  | 127
| Traitement complémentaire MP E10 (chap. 5.4.1) |  | [kWh/a] | 557514.432 | 508912.884 | 569221.3175 | 572531.436 | 509050.476 | - | - | - | - | - |  | 128
129
| Relevage pour traitement MP ultérieur: Différence de hauteur |  | [m] | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | - | - | - | - | - |  | 130
131
| Somme de la consommation d’électricité MP |  | [kWh/a] | 1619523.9702 | 1347590.406 | 1666933.4031 | 1525354.6488 | 1358078.5827 | - | - | - | - | - |  | 132
133
| Consommation d’électricité STEP (installation MP incluse) |  | [kWh/a] | 4620132 | 4538462 | 4356982 | 4386122 | 4535562 | - | - | - | - | - |  | 134
135
136
| Consommation réactif MP principal (chap. 5.5) | [13 empty] | 137
| Ozone produit |  | [t/a] | 70.8006 | 55.9118 | 73.1808 | 63.5215 | 56.6019 | - | - | - | - | - |  | 138
| Oxygène liquide (LOX) |  | [t/a] | 708.0064 | 559.1183 | 731.8081 | 635.2155 | 566.0187 | - | - | - | - | - |  | 139
| Charbon actif en poudre (CAP) |  | [t/a] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 140
| Charbon actif en grains (CAG) |  | [t/a] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 141
| Micro-CAG |  | [t/a] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 142
| Floculant |  | [t/a] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 143
| Péroxyde d’hydrogène (H2O2) |  | [t/a] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 144
| Autres: | [13 empty] | 145
| - |  | [t/a] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 146
| - |  | [t/a] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 147
| - |  | [t/a] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 148
| - |  | [t/a] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 149
| Remarques concernant la consommation d'électricité et et de réactifs MP principaux |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 126
Calcul des grandeurs caractéristiques théoriques
Paramètres de calcul pour l’évaluation (voir annexe 2)
| Ces facteurs de conversion évoluent au fil du temps et selon la |  |  | Sélection | Recomman
| problématique de l’évaluation. Les valeurs numériques doivent être |  |  | pour | dation |  | Remarques concernant les chiffres choisis
| contrôlées et déterminées lors de l’évaluation. |  |  | calcul | VSA 2017
| Taux d’intérêt théorique |  | [%] | 2.5% | 2.5%
Durée d’utilisation
| Génie civil / bâtiment |  | [a] | 50 | 50
| Technique/équipement électromécanique (TEM) |  | [a] | 15 | 15
| CVCS |  | [a] | 15 | 15
| EMCRG |  | [a] | 10 | 10
| Coûts non amortissables |  | [a] | 0 | 0
Autre:
| - |  | [a]
| - |  | [a]
| - |  | [a]
Facteurs d'énergie primaire/équivalents CO2
Consommation d'énergie primaire (non-renouvelablre) est indiqué ainsi que
| l'empreinte CO2 (éuivalents CO2) |  |  | Sélection | Recomman
| Les chiffres changent avec le temps et doivent être actualisés pour chaque |  |  | pour | dation
| évaluation! |  |  | calcul | VSA 2017
| Electricité (énergie primaire) | [kWh/kWhélect.] |  |  | 2.3
| Electricité (équivalents CO2) | [gCO2/kWhélectr.] |  |  | 89
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | -
| Electricité (énergie primaire) | [kWh/kWhélect.] |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
| Electricité (équivalents CO2) | [gCO2/kWhélectr.] |  | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
| Oxygène liquide (énergie primaire) | [kWh/kgO2] |  | 2.04 | 2.04
| Oxygène liquide (équivalents CO2) | [kgCO2/kgO2] |  | 0.65 | 0.65
| Charbon actif frais (énergie primaire) | [kWh/kgCA] |  |  | 30
| Charbon actif frais (équivalents CO2) | [kgCO2/kgCA] |  |  | 11
| Charbon actif régénéré (énergie primaire) | [kWh/kgCA] |  |  | 7
| Charbon actif régénéré (équivalents CO2) | [kgCO2/kgCA] |  |  | 3
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | -
| Charbon actif utilisé (énergie primaire) | [kWh/kgCA] |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Charbon actif utilisé (équivalents CO2) | [kgCO2/kgCA] |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| Peroxyde d'hydrogène (énergie primaire) | [kWh/kgH2O2] |  | 2.9 | 2.9
| Peroxyde d'hydrogène (équivalents CO2) | [kgCO2/kgH2O2] |  | 0.57 | 0.57
autres:
| - | [kWh/kg]
| - | [kgCO2/kg]
| - | [kWh/kg]
| - | [kgCO2/kg]
| - | [kWh/kg]
| - | [kgCO2/kg]
| - | [kWh/kg]
| - | [kgCO2/kg]
Frais financiers MP (Chap. 7.1)
Frais d'amortissement MP calculés (Chap. 7.1.2)
| Génie civil / bâtiment |  | [CHF/a] | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | - | - | - | - | -
| Technique/équipement électromécanique (TEM) |  | [CHF/a] | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | - | - | - | - | -
| Technique CVCS (chauffage, ventilation, climatisation et sanitaire) |  | [CHF/a] | 66666.6667 | 66666.6667 | 66666.6667 | 66666.6667 | 66666.6667 | - | - | - | - | -
| Technique électrique, de mesure, de commande, de régulation et de gestion (EMCRG) |  | [CHF/a] | 200000 | 200000 | 207600 | 207600 | 207600 | - | - | - | - | -
| Coûts non amortissables |  | [CHF/a] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - |  | [CHF/a] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - |  | [CHF/a] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - |  | [CHF/a] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Somme frais d'amortissement MP |  | [CHF/a] | 866666.6667 | 866666.6667 | 874266.6667 | 874266.6667 | 874266.6667 | - | - | - | - | -
| Intérêts MP calculés (Chap. 7.1.3) |  | [CHF/a] | 250000 | 250000 | 250950 | 250950 | 250950 | - | - | - | - | -
| Frais financiers MP = frais d'amortissement + intérêts (Chap. 7.1.4) |  | [CHF/a] | 1116666.6667 | 1116666.6667 | 1125216.6667 | 1125216.6667 | 1125216.6667 | - | - | - | - | -
| Frais d'exploitation MP = frais de personnel + de matériel (Chap. 7.2) |  | [CHF/a] | 717530 | 646505.2221 | 758707.117 | 673846.2924 | 638915.535 | - | - | - | - | -
| Coûts annuels MP = frais financiers + d'exploitation (Chap. 7.3) |  | [CHF/a] | 1834196.6667 | 1763171.8888 | 1883923.7837 | 1799062.959 | 1764132.2016 | - | - | - | - | -
Consommation d'énergie primaire MP (Chap. 7.4)
| Energie primaire consommation électricité |  | [kWh/a] | 3724905.1313 | 3099457.9339 | 3833946.8272 | 3508315.6922 | 3123580.7401 | - | - | - | - | -
| Energie primaire réactifs d'exploitation importés |  | [kWh/a] | 1444.333 | 1140.6014 | 1492.8884 | 1295.8396 | 1154.6782 | - | - | - | - | -
| Somme consommation énergie primaire |  | [kWh/a] | 3726349.4643 | 3100598.5353 | 3835439.7156 | 3509611.5318 | 3124735.4183 | - | - | - | - | -
Equivalents CO2 MP (Chap. 7.4)
| Equivalents CO2 consommation électricité |  | [tCO2/a] | 144.1376 | 119.9355 | 148.3571 | 135.7566 | 120.869 | - | - | - | - | -
| Equivalents CO2 réactifs d'exploitation importés |  | [tCO2/a] | 460.2041 | 363.4269 | 475.6752 | 412.8901 | 367.9122 | - | - | - | - | -
| Somme équivalents CO2 |  | [tCO2/a] | 604.3418 | 483.3625 | 624.0323 | 548.6466 | 488.7812 | - | - | - | - | -
Calcul d'indicateurs choisis
| Coûts d’exploitation MP par EH | [CHF/(EH·a)] |  | 5.8986 | 5.2367 | 5.6384 | 5.2195 | 4.8614 | - | - | - | - | -
| Coûts d’exploitation MP par H | [CHF/(H·a)] |  | 6.8163 | 6.1135 | 7.0043 | 6.2019 | 5.8615 | - | - | - | - | -
| Coûts d’exploitation MP par volume d’eaux usées traitées | [CHF/m3] |  | 0.046333 | 0.045733 | 0.047984 | 0.042371 | 0.045184 | - | - | - | - | -
| Coûts d’exploitation MP par charge de COD | [CHF/kgCOD] |  | 7.7804 | 7.6436 | 7.8951 | 6.7975 | 7.3246 | - | - | - | - | -
| Coûts annuels MP par EH | [CHF/(EH·a)] |  | 15.0783 | 14.2818 | 14.0006 | 13.9352 | 13.423 | - | - | - | - | -
| Coûts annuels MP par H | [CHF/(H·a)] |  | 17.4242 | 16.6729 | 17.3922 | 16.558 | 16.1844 | - | - | - | - | -
| Coûts annuels MP par volume d’eaux usées traitées | [CHF/m3] |  | 0.11844 | 0.12473 | 0.11915 | 0.11312 | 0.12476 | - | - | - | - | -
| Coûts annuels MP par charge de COD | [CHF/kgCOD] |  | 19.8888 | 20.846 | 19.6042 | 18.1483 | 20.2241 | - | - | - | - | -
| Coûts d'investissement MP par EH | [CHF/EH)] |  | 127.6031 | 0 | 0.5648 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
| Coûts d'investissement MP par H | [CHF/H] |  | 147.4563 | 0 | 0.70162 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
| Coûts d’investissement MP par volume d’eaux usées traitées maximal | [CHF/(l/s)] |  | 17638.9545 | 0 | 84.4444 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
| Valeur de remplacement MP par EH | [CHF/EH)] |  | 164.4128 | 162.001 | 149.1974 | 155.5049 | 152.7552 | - | - | - | - | -
| Valeur de remplacement MP par H | [CHF/H] |  | 189.9931 | 189.1235 | 185.3397 | 184.7734 | 184.1801 | - | - | - | - | -
| Valeur de remplacement par volume d’eaux usées traitées maximal | [CHF/(l/s)] |  | 22727.2727 | 22222.2222 | 22306.6667 | 22306.6667 | 22306.6667 | - | - | - | - | -
| Consommation d'électricité MP par EH | [kWh/(EH·a)] |  | 13.3135 | 10.9156 | 12.388 | 11.8151 | 10.3334 | - | - | - | - | -
| Consommation d'électricité MP par H | [kWh/(H·a)] |  | 15.3849 | 12.7431 | 15.389 | 14.0389 | 12.4592 | - | - | - | - | -
| Consommation d'électricité MP par volume d’eaux usées traitées | [kWh/m3] |  | 0.10458 | 0.095327 | 0.10542 | 0.095912 | 0.096043 | - | - | - | - | -
| Consommation d'électricité MP par charge de COD | [kWh/kgCOD] |  | 17.561 | 15.9325 | 17.3461 | 15.3872 | 15.5691 | - | - | - | - | -
| Consommation d’ozone par EH | [kg/(EH·a)] |  | 0.58203 | 0.45289 | 0.54385 | 0.49203 | 0.43067 | - | - | - | - | -
| Consommation d’ozone par E | [kg/(H·a)] |  | 0.67258 | 0.52871 | 0.6756 | 0.58463 | 0.51927 | - | - | - | - | -
| Consommation d’ozone par volume d’eaux usées traitées | [kg/m3] |  | 0.0045718 | 0.0039551 | 0.0046283 | 0.0039941 | 0.0040029 | - | - | - | - | -
| Consommation d’ozone par charge de COD | [kg/kgCOD] |  | 7.6772e-07 | 6.6104e-07 | 7.6152e-07 | 6.4078e-07 | 6.4889e-07 | - | - | - | - | -
| Consommation LOX par EH | [kg/(EH·a)] |  | 5.8203 | 4.5289 | 5.4385 | 4.9203 | 4.3067 | - | - | - | - | -
| Consommation LOX par H | [kg/(H·a)] |  | 6.7258 | 5.2871 | 6.756 | 5.8463 | 5.1927 | - | - | - | - | -
| Consommation LOX par volume d’eaux usées traitées | [kg/(m3·a)] |  | 0.045718 | 0.039551 | 0.046283 | 0.039941 | 0.040029 | - | - | - | - | -
| Consommation LOX par charge de COD | [kg/kgCOD] |  | 7.6772e-06 | 6.6104e-06 | 7.6152e-06 | 6.4078e-06 | 6.4889e-06 | - | - | - | - | -
| Consommation de charbon actif par EH | [kg/(EH·a)] |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Consommation de charbon actif par H | [kg/(H·a)] |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Consommation de charbon actif par volume d’eaux usées traitées | [kg/(m3·a)] |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Consommation de charbon actif par charge de COD | [kg/kgCOD] |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Consommation d’énergie primaire MP par EH | [kWh/(EH·a)] |  | 30.633 | 25.115 | 28.5036 | 27.1848 | 23.7756 | - | - | - | - | -
| Consommation d’énergie primaire MP par H | [kWh/(H·a)] |  | 35.399 | 29.3198 | 35.4084 | 32.3014 | 28.6668 | - | - | - | - | -
| Consommation d’énergie primaire MP par volume d’eaux usées traitées | [kWh/(m3·a)] |  | 0.24062 | 0.21933 | 0.24257 | 0.22068 | 0.22098 | - | - | - | - | -
| Consommation d’énergie primaire MP par charge de COD | [kWh/kgCOD] |  | 40.4061 | 36.6583 | 39.9117 | 35.4036 | 35.8221 | - | - | - | - | -
| Equivalents CO2 MP par EH | [kgCO2/(EH·a)] |  | 4.9681 | 3.9153 | 4.6376 | 4.2497 | 3.7191 | - | - | - | - | -
| Equivalents CO2 MP par H | [kgCO2/(H·a)] |  | 5.741 | 4.5708 | 5.761 | 5.0496 | 4.4841 | - | - | - | - | -
| Equivalents CO2 MP par volume d’eaux usées traitées | [kgCO2/m3] |  | 0.039024 | 0.034193 | 0.039466 | 0.034498 | 0.034567 | - | - | - | - | -
| Equivalents CO2 MP par charge de COD | [kgCO2/kgCOD] |  | 6.5531 | 5.7148 | 6.4937 | 5.5345 | 5.6034 | - | - | - | - | -
| Part d’eaux usées de la STEP traitées dans l’installation MP | [%] |  | 97.1529 | 98.2182 | 97.7179 | 97.7574 | 98.9831 | - | - | - | - | -
| Part de la consommation d'électricité de l’installation MP de la STEP (installation MP incluse) | [%] |  | 35.0536 | 29.6927 | 38.2589 | 34.7768 | 29.9429 | - | - | - | - | -
Calculs d'indicateurs personnels

## Évaluations personnelles
Feuille non protégée, sur laquelle des notes et des évaluations personnelles peuvent être ajoutées